## Sheet1
Baja California Comparison
Original analysis by Alan Holmes
2021-05-24
Old Baja Image is from May 24th, 2019
Baja1 Image is from May 23rd, 2021
Old Baja was RGB, Baja5 was GGG
Baja1 had different exposure times for some bands
20 | Old Baja sun angle
21.47 | Baja1 Sun angle
Linearity corrections in counts
| Wavelength (nm) | Old Baja | Baja1
1 | 412.97 | -48.8107 | -59.7889
2 | 447.37 | -6.8578 | -35.7696
3 | 488.11 | -2.8937 | 158.6824
4 | 509.55 | 8.2388 | 181.637
5 | 556.69 | 20.0692 | 245.9096
6 | 670.37 | 20.973 | 256.8299
7 | 751.42 | 79.0997 | 62.0895
8 | 865.79 | 151.7767 | 127.9348
Actual exposure times
Band | Wavelength (nm) | Leakage | Old Baja | Baja1
1 | 412.97 | 0.0039 | 4.1181 | 4.1181
2 | 447.37 | 0.0056 | 4.126 | 4.126
3 | 488.11 | 0.0099 | 2.646 | 4.146
4 | 509.55 | 0.0137 | 2.6637 | 4.1637
5 | 556.69 | 0.0156 | 2.1725 | 3.4725
6 | 670.37 | 0.0433 | 2.3013 | 3.6013
7 | 751.42 | 0.0611 | 4.3841 | 4.3841
8 | 865.79 | 0.0808 | 4.4757 | 4.4757
|  | Alt-2 | Alt-8 | Alt-8/
|  | Exposure | Exposure | Alt-2
Band | Wavelength (nm) | (ms) | (ms) | Ratio
1 | 412.97 | 4.1181 | 4.1181 | 1
2 | 447.37 | 4.126 | 4.126 | 1
3 | 488.11 | 2.646 | 4.146 | 1.5669
4 | 509.55 | 2.6637 | 4.1637 | 1.5631
5 | 556.69 | 2.1725 | 3.4725 | 1.5984
6 | 670.37 | 2.3013 | 3.6013 | 1.5649
7 | 751.42 | 4.3841 | 4.3841 | 1
8 | 865.79 | 4.4757 | 4.4757 | 1
Band | Wavelength (nm) | Old Baja | Exposure | Corrected | Baja1 | Exposure | Corrected | Sun Angle Corrected | Counts |  |  | Final results calculated here saved as signal_delta_over_time_plotting.csv and read into Python script for final visualization
|  | Counts |  | Exposure | Counts |  | Exposure |  | per ms
[9 empty] | Old Baja | Baja1 | Ratio
1 | 412.97 | 12714 | 4.1 | 4.1181 | 10338 | 4.1 | 4.1181 | 4.1 | 3272.8439 | 2681.943 | 0.81945
2 | 447.37 | 16910 | 4.1 | 4.126 | 14362 | 4.1 | 4.126 | 4.1 | 4359.6156 | 3731.0502 | 0.85582
3 | 488.11 | 17200 | 2.6 | 2.646 | 25124 | 4.1 | 4.146 | 4.1 | 6916.3024 | 6552.7376 | 0.94743
4 | 509.55 | 17966 | 2.6 | 2.6637 | 25957 | 4.1 | 4.1637 | 4.1 | 7180.8948 | 6745.8329 | 0.93941
5 | 556.69 | 18716 | 2.1 | 2.1725 | 28100 | 3.4 | 3.4725 | 3.4 | 9177.5104 | 8771.5377 | 0.95576
6 | 670.37 | 18771 | 2.1 | 2.3013 | 28441 | 3.4 | 3.6013 | 3.4 | 8689.701 | 8562.8221 | 0.9854
7 | 751.42 | 21833 | 4.1 | 4.3841 | 21016 | 4.1 | 4.3841 | 4.1 | 5318.8316 | 5166.3271 | 0.97133
8 | 865.79 | 24865 | 4.1 | 4.4757 | 23937 | 4.1 | 4.4757 | 4.1 | 5948.1598 | 5777.6918 | 0.97134